## GMV-72WM-B-U(U)
Product Model:GMV-72WM/B-U(U)
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Rear Grill | 1 | 01574105
2 | Top Cover Sub-Assy | 1 | 01264100075
3 | Diversion Circle | 1 | 10474100
4 | Fan motor Sub-Assy | 1 | 15404605
5 | Axial Flow Fan Sub-Assy | 1 | 10338702
6 | Fan Motor | 1 | 15704124
7 | Motor Support Sub-Assy | 2 | 01804771P
8 | Gas By-pass sub- assy | 1 | 030082000007
9 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000474
10 | Strainer | 5 | 07415200002
11 | Electromagnetic Valve | 1 | 43044100144
| Electromagnetic Valve | 1 | 43000072
12 | Top Cover | 2 | 01264231P
13 | Rear Grill | 1 | 01576013
14 | Condenser Assy | 1 | 0112431001
15 | Low Pressure Survey Valve Sub-Assy | 1 | 030090000010
16 | Cut off Valve | 1 | 07130239
17 | Throttle Assy | 1 | 05374100006
18 | Dry Filter Sub-Assy | 1 | 07314100001
19 | Gas Tube Filter | 2 | 072190511
20 | Dry Filter | 1 | 07218769
21 | Cut off Valve | 2 | 07334100011
22 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413206
23 | Electronic Expansion Valve | 1 | 07334390
24 | Discharge Charge Valve | 2 | 07334100002
25 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413249
26 | Plate-type Heat Exchanger Sub-Assy | 1 | 00904100009
27 | Electronic Expansion Valve | 1 | 07334412
28 | One way Valve | 2 | 04324001
29 | Bidirection Strainer | 1 | 07210044
30 | Electric Expansion Valve Sub-Assy | 1 | 07334100030
31 | Left Side Plate | 1 | 01314712P
32 | Chassis Sub-assy | 1 | 01194100104P
33 | Gas-liquid Separator | 1 | 07424188
34 | Base Frame Assy | 1 | 01284711
35 | Oil Separator | 1 | 0742418601
36 | Electrical Heater(Compressor) | 1 | 7651873209
37 | Compressor and Fittings | 1 | 00204100016
38 | Electric Heater(Compressor) | 1 | 7651540713
39 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000477
40 | Electromagnetic Valve | 2 | 43044100144
41 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000473
42 | Oil Equalizing Pipe Sub-Assy | 1 | 04224100148
43 | Oil Separator | 1 | 07424100023
44 | Pressure Protect Switch | 1 | 4602000911
45 | Discharge Tube Sub-assy | 1 | 04534100095
46 | Transformer | 1 | 43118000023
47 | Front Panel | 1 | 01544627P
48 | Handle | 2 | 26904100016
49 | Front Panel | 1 | 01544620P
50 | Sensor Sub-assy | 1 | 39008000006G
51 | Pressure Sensor | 1 | 32218000009
52 | Pressure Sensor | 1 | 32218000008
53 | Right Side Plate | 1 | 01314713P
54 | 4-Way Valve Sub-Assy | 1 | 04044100063
55 | Cut off Valve | 1 | 07334100012
56 | Filter | 1 | 07218603
57 | 4 Way Valve Coil | 1 | 4300040095
58 | 4-way Valve | 1 | 43000339
59 | One way Valve | 1 | 07335210
60 | Temp Sensor Sleeving | 2 | 05210001
| Temp Sensor Sleeving | 2 | 05212423
61 | Filter Board | 1 | 30228000015
62 | Rectifier | 1 | 46010604
63 | Reactor | 1 | 4313017401
64 | Main Board | 1 | 30228000010
65 | Electric Box Assy | 1 | 100002003639
66 | Radiator | 1 | 49018000002
67 | Main Board | 1 | 30229010
68 | Radiator | 1 | 49018000001
69 | Terminal Board | 1 | 42018000558
70 | Terminal Board | 1 | 42011106
71 | Main Board | 1 | 30223000005
72 | Terminal Board | 1 | 42018000026