## GMV-V96WA-F(U)
Product Model:GMV-V96W/A-F(U)
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Rear Grill | 2 | 01574100002
2 | Top Cover | 1 | 01264100074
3 | Diversion Circle | 2 | 10474100002
4 | Axial Flow Fan | 1 | 10434100002
5 | Fan Motor | 1 | 15704119
6 | Strainer A | 1 | 07210022
7 | Electromagnetic Valve | 5 | 43000054
8 | Upper Cover Plate (back) | 1 | 01264100005P
9 | Condenser Assy | 1 | 0112410009001
10 | Rear Grill | 1 | 01574100001
11 | Gas-liquid Separator | 1 | 035027000007
12 | 4-Way Valve | 1 | 072007000003
13 | One way Valve | 1 | 07335210
14 | Nozzle for Adding Freon | 3 | 061200101
| Nozzle for Adding Freon | 3 | 06120012
15 | Nozzle for Adding Freon | 1 | 061200101
16 | fusible plug | 1 | 06332200001
17 | Filter | 1 | 07218603
18 | Electronic Expansion Valve | 1 | 43044100173
19 | Plate-type Heat Exchanger Sub-Assy | 1 | 030166000043
20 | Discharge Charge Valve | 2 | 07334100002
21 | One way Valve | 1 | 04324001
22 | Electronic Expansion Valve | 1 | 072009000001
23 | Bidirection Strainer | 1 | 07210044
24 | Bidirection Strainer | 1 | 07220016
25 | Right Side Plate | 1 | 01314713P
26 | Electromagnetic Valve | 5 | 43044100144
| Electromagnetic Valve | 5 | 43000072
27 | Electromagnetic Valve | 2 | 43044100144
28 | Cut off Valve 1/4 | 1 | 071302398
29 | Filter | 1 | 07211191
30 | Cut off Valve | 1 | 07334100011
31 | Cut off Valve | 1 | 07334100014
32 | Compressor and Fittings | 2 | 009001000164
33 | One Way Valve | 2 | 07136007
34 | One Way Valve | 2 | 07130101
35 | Current Divider | 1 | 07223439
36 | Handle | 2 | 26904100016
37 | Temperature Sensor Support | 1 | 26904100025
38 | One Way Valve | 2 | 07333700032
39 | Pressure Protect Switch | 1 | 4602000910
40 | Pressure Protect Switch | 1 | 4602000911
41 | Strainer | 1 | 07415200002
42 | Electric Box Assy | 1 | 100002003230
43 | Reactor | 6 | 450004060002
44 | AC Contactor | 2 | 441007060001
45 | Main Board | 2 | 300027000315
46 | Main Board | 2 | 300027000198
47 | Radiator | 2 | 430034000034
48 | Radiator | 2 | 430034000033
49 | Terminal Board | 1 | 42018000026
50 | Main Board | 1 | 300027060034
51 | Electric Box Assy | 1 | 100002060349
52 | Filter Board | 2 | 300027000260
53 | Terminal Board | 1 | 42018000558
54 | Insulation Gasket | 1 | 70415001
55 | Wire Clamp | 1 | 71015001
56 | Electric Box Assy | 1 | 100002003754
57 | Electrical Heater(Compressor) | 1 | 765152128
58 | Electrical Heater(Compressor) | 1 | 7651521212
59 | Pressure Sensor | 1 | 32218000008
60 | Pressure Sensor(High Pressure) | 1 | 322101037
61 | Pressure Sensor | 1 | 32218000009
62 | Electric expand valve fitting | 1 | 4304413202
63 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413204
64 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000481
65 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000470
66 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000480
67 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000459
68 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000461
69 | Magnet Coil | 1 | 4304000462
70 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000460
71 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000457
72 | Magnet Coil | 1 | 4304000456
73 | Magnet Coil (electromagnetic valve) | 1 | 4304000458
74 | Magnet Coil | 1 | 4300040091
75 | Magnet Coil | 1 | 4304000452
76 | Sensor Sub-assy | 1 | 390002000044
77 | Oil Separator | 1 | 0742418601