## GMV-ND14PLSB-T(U)
Product Model:GMV-ND14PLS/B-T(U)
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Air Outlet Frame Assy | 1 | 000141000011
2 | Evaporator Assy | 1 | 011001060383
3 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413266
4 | Strainer | 1 | 0721200102
5 | Electronic Expansion Valve | 1 | 07334466
6 | Liquid Level Switch | 1 | 430024000005
7 | Strainer | 1 | 07213050
8 | Water Tray Assy | 1 | 000069000059
9 | Water Pump | 1 | 812007060016
10 | Pump Drainpipe | 1 | 200070000005
11 | Bottom Cover Plate Assy | 1 | 000133000011
12 | Hook 2 | 2 | 01344100034
13 | Left Side Plate Assy | 1 | 000080060035
14 | Electric Box Assy | 1 | 100002062875
15 | Main Board | 1 | 300002060297
16 | Main Board | 1 | 300002060289
17 | Terminal Board | 1 | 42200006000401
18 | Terminal Board | 1 | 4201110602
19 | Filter Sub-Assy | 2 | 111253038
20 | Fan Bearing | 1 | 76512210
21 | Rotary Axis Sub-Assy | 1 | 73018761
22 | Centrifugal Fan | 3 | 10425200003
23 | Propeller Housing(Lower) | 3 | 26905200019
24 | Joint Slack | 1 | 73018731
25 | Propeller Housing(Upper) | 3 | 26905200018
26 | Corrugated Pipe | 0 | none
27 | Brushless DC Motor | 1 | 15010406001001
28 | Blower Mounting Plate Sub-Assy | 1 | 01325200035
29 | Top Cover Board Assy | 1 | 000132060036
30 | Cover Of Air-In | 1 | 01265200073
31 | Hook 2 | 2 | 01344100034
| Hook | 2 | 02112446
32 | Display Board | 1 | 30296000040
33 | Sensor Sub-assy | 1 | 390002000005
34 | Right Side Plate Assy | 1 | 01314100115
35 | Drain Hose Sub-Assy | 1 | 007008000001