## GMV-ND30PHSB-T(U)
Product Model:GMV-ND30PHS/B-T
NO. | Part Description | qty | Part Code
1 | Filter Sub-Assy | 3 | 111001000052
2 | Return Air Frame Sub-Assy | 1 | 017026000003
3 | Propeller Housing(Upper) | 3 | 26905200078
4 | Fan Bearing | 1 | 76512210
5 | Propeller Housing(Lower) | 3 | 26905200079
6 | Brushless DC Motor | 1 | 1570940000601
7 | Centrifugal Fan | 3 | 10455200003
8 | Joint Slack | 1 | 73018731
9 | Centrifugal fan assy | 1 | 000052000028
10 | Choke Plug of Drain Pipe | 2 | 76815214
11 | Cover Plate(Air return) | 1 | 01265200123
12 | Bottom Cover Plate | 1 | 01265200125
13 | Left Side Plate Assy | 1 | 01315200147
14 | Hook | 4 | 02112466
15 | Water Level Switch | 1 | 45020216
16 | Water Pump | 1 | 43138000058
17 | Seal plate Assy | 1 | 01495200079
18 | Reactor | 1 | 43138000047
19 | Terminal Board | 1 | 42000100000102
| Terminal Board | 1 | 4201115402
20 | Terminal Board | 1 | 4201800002601
21 | Main Board | 1 | 300002000009
22 | Electric Box Assy | 1 | 100002000984
23 | Air Outlet Frame Assy | 1 | 01375200023
24 | Evaporator Assy | 1 | 011001000070
25 | Electric Expand Valve Fitting | 1 | 4304413215
26 | Strainer | 1 | 0741410000601
27 | Electronic Expansion Valve | 1 | 07334468
28 | Filter | 1 | 07415210
29 | Foam Sub-assy | 1 | 12505200021
30 | Top Cover Board Assy | 1 | 01264100105
31 | Right Side Plate Assy | 1 | 01315200148
32 | Display Board | 1 | 30296000040
33 | Temperature Sensor | 1 | 3900005910
34 | Temperature Sensor | 1 | 390000592
35 | Temperature Sensor | 1 | 390000454
36 | Drain Hose Sub-Assy | 1 | 05232050
37 | Pipe | 1 | 05015408